Waganiec, dnia 02.06.2016 r.

ZP.271.05.06.2016

Do wszystkich uczestników postępowania

Zamawiający – Gmina Waganiec informuje, że w dniu 02 czerwca br. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu nieograniczonego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec” realizowana w ramach projektu "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa                          kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015”.

Zgodnie, z wyjaśnieniami Zamawiający nie dopuszcza oczyszczalni opartych o skrzynkę streowniczą, pokrywę, nadbudowę/komin rewizyjny i zbiornik składający się ze zbiorników monolitycznych wykonanych metodą rotacyjną/rozdmuchu, które zostały nadstawione jeden na drugi i trwale połączone poprzez spawanie.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza jedynie zbiorniki monolityczne, czyli nie dopuszcza wszystkich zbiorników spawanych, w tym rur ze wspawanym dnem.

Z uwagi na to, że zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęło po upływie terminu określonego w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164), Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a skorzystał z prawa pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Do wiadomości:

- www.waganiec.biuletyn.net,

- Tablica ogłoszeń,

- A/a.

Sporządziła:

Anna Bierzyńska